**Данные о проведенных лабораторных исследованиях питьевой воды за сентябрь 2021 года**

**ОАО «Водоканалсервис» г. Кизилюрт**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование населенного пункта** | **Число исследований , проведенных в рамках производственного контроля качества и безопасности питьевой воды** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Санитарно химические исследования** | | | **Органолептические исследования (мутность)** | | | **Микробиологические исследования** | | | **Вирусологические исследования** | | | **Паразитологи-**  **ческие**  **исследования** | | | **Радиологические исследования** | | |
|  | **всего** | **Из них не соот**  **ветствует.** | **%не соот**  **ветствия** | **всего** | **Из них не соот**  **ветствует** | **%не соот**  **ветствия** | **всего** | **Из них**  **не соот-**  **вествует** | **%не соответствия** | **всего** | **Из них не соот**  **ветствует** | **%не соответствия** | **всего** | **Из них**  **не соот-**  **вествует** | **%не соответствия** | **всего** | **Из них**  **не соот-**  **вествует** | **%не соответствия** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **1.Г.Кизилюрт** | **12** | **0** | **0** | **130** | **2** | **1,5** | **109** | **0** | **0** | **-** | **-** | **-** | **1** | **0** | **0** | **-** | **-** | **-** |
| **2**. **п. Новый Сулак** | **5** | **0** | **0** | **20** | **0** | **0** | **13** | **0** | **0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |