РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД  КИЗИЛЮРТ»

### П О С Т А Н О В Л е н и е

№ 15-П                                                                                              09.04.2018

Об утверждении

Перечня первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования на территории городского округа «Город Кизилюрт»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ                    «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и в целях обеспечения противопожарной безопасности на территории  городского округа «Город Кизилюрт», с целью установления единых и обязательных для исполнения норм и требований порядка обеспечения мер пожарной безопасности в границах  городского округа «Город Кизилюрт»

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Перечень первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования на территории муниципального образования городского округа «Город Кизилюрт» (приложение № 1).

2. Утвердить Перечень первичных средств пожаротушения в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан, на территории  городского округа «Город Кизилюрт» (приложение № 2).

3. Опубликовать постановление в газете «Кизилюртовские вести» и        разместить на официальном  сайте администрации городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального    опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

ГЛАВА МО «ГОРОД КИЗИЛЮРТ»                             М.П. УЦУМИЕВ

Приложение № 1

к постановлению

главы МО  «Город Кизилюрт»

от 09.04.2018г. № 15-П

Перечень первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования на территории городского округа «Город Кизилюрт».

| №п/п | Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации пожарного щита |
| --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушители (рекомендуемые): |  |
|  | - воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10л; | 2 |
|  | - порошковые (ОП) вместимостью, л/массой огнетушашего состава, кг |  |
|  | ОП-10/9 | 1 |
|  | ОП-5/4 | 2 |
| 2 | Лом | 1 |
| 3 | Ведро | 1 |
| 4 | Багор | 1 |

* Огнетушители следует располагать на видных местах от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра или устанавливать на полу с обязательной фиксацией от возможного падения при случайном воздействии. Огнетушители не должны препятствовать безопасной эвакуации.

Приложение № 2

к постановлению

главы МО  «Город Кизилюрт»

от 09.04.2018г. № 15-П

Перечень первичных средств пожаротушения в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан,

на территории городского округа «Город Кизилюрт».

| № п/п | Наименование помещения, строения | Средства пожаротушения, противопожарный инвентарь (шт.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | огнетушители | внутриквартирный пожарный кран | емкость с водой | ведро | ящик с песком | лопата |
|  | Квартиры многоквартирных жилых домов | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
|  | Индивидуальные жилые и садовые дома | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Индивидуальные гаражи | 1 | - | - | - | - | - |
|  | Примечание: | 1. Собственники помещений, строений обеспечивают наличие и исправность огнетушителей, осуществляют их проверку, перезарядку согласно требованиям, указанным в паспорте. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений. Способ приведения огнетушителя в действие и его применения указаны на этикетке, нанесенной на корпусе огнетушителя. Рекомендуется применять порошковые огнетушители, вместимостью (массой заряда) не менее 2 кг (ОП-2, ОП-3, ОП-4, ОП-5), они должны быть опломбированы пломбой завода-изготовителя или организацией, производящей перезарядку. |
|  |  | 2. Внутриквартирным пожарным краном укомплектовываются квартиры, в которых согласно проектно-сметной документации требуется установка пожарного крана. Внутриквартирный пожарный кран предназначен для использования в качестве первичного средства тушения возгораний в квартирах на ранней стадии их возникновения, состоит из крана, пожарного шланга (рукава), распылителя. Шланг должен обеспечивать возможность подачи воды в любую точку квартиры с учетом длины струи 3 м, быть длиной не менее 15 м, диаметром - 19 мм и оборудован распылителем. |
|  |  | 3. Емкость с водой должна иметь объем не менее 200 л и комплектоваться ведрами. Устанавливается в весенний, летний и осенний периоды года. |
|  |  | 4. Ящик с песком должен иметь объем не менее 0,1 м(3) и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков. |