РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                      «ГОРОД КИЗИЛЮРТ»

### П О С Т А Н О В Л е н и Е

№ 26-П                                                                                         23.01.2018

Об утверждении Порядка осуществления сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и других видов ртутьсодержащих отходов потребления на территории МО «Город Кизилюрт»

В соответствии с Федеральными законами от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 24.06.1998 года                       №89-ФЗ  «Об отходах производства и потребления», от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды", постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 года № 681 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых могут повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде», Устава МО «Город Кизилюрт», и в целях предотвращения загрязнения окружающей среды ртутьсодержащими отходами, усиления контроля над ними, предупреждения чрезвычайных ситуаций п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить Порядок осуществления сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и других видов ртутьсодержащих отходов потребления элементов на территории МО «Город Кизилюрт» (приложение № 1).

- Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при эксплуатации зданий и сооружений, в ходе которой образуются отработанные ртутьсодержащие лампы и другие виды ртутьсодержащих отходов потребления, организовать их сбор для последующей утилизации в специализированной организации, имеющей лицензию на обезвреживание ртутьсодержащих отходов. Назначить лиц, ответственных за обращение с данными отходами.

- Управляющим организациям, собственникам помещений в многоквартирном доме, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам и иным специализированным потребительским кооперативам:

- рекомендовать заключить договоры по сбору, транспортированию и обезвреживанию ртутьсодержащих ламп и других видов ртутьсодержащих отходов потребления со специализированной организацией, имеющей лицензию на осуществление данного вида деятельности;

- организовать места накопления ртутьсодержащих ламп и других видов ртутьсодержащих отходов от населения;

- обеспечить надлежащее информирование населения о порядке и местах накопления ртутьсодержащих ламп и других видов ртутьсодержащих отходов;

- обеспечить первичный учет и хранение ртутьсодержащих ламп и других видов ртутьсодержащих отходов.

4. Физическим лицам - владельцам частного жилищного фонда осуществлять сдачу ртутьсодержащих ламп в специализированную организацию, имеющую лицензию на обезвреживание ртутьсодержащих отходов, в организации по обслуживанию жилищного фонда или на предприятия розничной торговли, осуществляющих продажу ртутьсодержащих ламп, и других предметов и оборудования, содержащих ртуть или ее соединения.

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации МО «Город Кизилюрт» и опубликовать в газете «Кизилюртовские вести».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора МКУ «УЖХ и Б»  администрации МО «Город Кизилюрт» Хамидова Ю.А.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                      А.А. БЕКОВ

Приложение

к постановлению главы администрации

МО «Город Кизилюрт»

от 23 января 2018г. № 26-П

ПОРЯДОК

осуществления сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и других видов ртутьсодержащих отходов потребления на территории МО «Город Кизилюрт».

  - Общие положения

  - Порядок организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп на территории муниципального образования «Город Кизилюрт» (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральными законами от 30.03.1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", от 24.06.1998 года № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", от 10.01.2002 года № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 года № 681 "Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых могут повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде".

  - Порядок разработан в целях предотвращения неблагоприятного воздействия на здоровье граждан и окружающую среду путем организации системы учета, накопления, сбора, транспортировки, обезвреживания и контроля ртутьсодержащих ламп и других видов ртутьсодержащих отходов потребления.

  - Требования Порядка являются обязательными для исполнения юридическими лицами (независимо от организационно-правовых форм и форм собственности), индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою деятельность на территории муниципального образования «Город Кизилюрт», физическими лицами, проживающими на территории муниципального образования «Город Кизилюрт».

  - Термины и определения, использующиеся в настоящем Порядке:

- «ртутьсодержащие отходы»- отработанные ртутьсодержащие лампы, термометры, гальванические элементы(батарейки) и другие отходы, содержащие ртуть или ее соединения;

- «отработанные ртутьсодержащие лампы» - ртутьсодержащие отходы (далее - РСО), представляющие собой выведенные из эксплуатации и подлежащие утилизации осветительные устройства и электрические лампы с ртутным заполнением и содержанием ртути не менее 0,01 процента;

- «сбор ртутьсодержащих ламп» - прием или поступление отходов от физических лиц и юридических лиц в целях дальнейшего транспортирования и обезвреживания;

- «транспортирование ртутьсодержащих ламп» - перемещение отходов в соответствии с требованиями правил перевозки опасных грузов при использовании специальной тары, обеспечивающей герметичность и исключающей возможность загрязнения окружающей среды, к местам или объектам их обезвреживания;

- «накопление» - хранение потребителями ртутьсодержащих ламп, за исключением физических лиц, разрешенного в установленном порядке количества отработанных ртутьсодержащих ламп;

- «специальная тара» - контейнер, обеспечивающий целостность ртутьсодержащих ламп при хранении, выполнении погрузочно-разгрузочных работ, транспортировании;

- «организация по обслуживанию жилищного фонда» – управляющая организация, товарищество собственников жилья, потребительский жилищный кооператив или иной специализированный кооператив, собственники жилых помещений многоквартирного дома, выбравшие способ непосредственного управления домом;

- «специализированные организации» - юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сбор, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение отработанных ртутьсодержащих ламп, имеющие лицензии на осуществление деятельности по обезвреживанию, размещению отходов I-IV класса опасности.

  - Организация сбора и накопления ртутьсодержащих ламп и других видов ртутьсодержащих отходов потребления.

    - Сбор ртутьсодержащих ламп и других видов ртутьсодержащих отходов потребления должен проводиться в соответствии с требованиями государственного стандарта 12.3.031-83 "Система стандартов безопасности труда. Работы со ртутью. Требования безопасности", утвержденного Постановлением Госстандарта СССР от 10.10.1983 N 4833, СанПиН 2.1.7.1322-03 "Почва. Очистка населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления", утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30.04.2003, инструкцией по организации накопления ртутьсодержащих отходов применительно к конкретным условиям (приложение к настоящему порядку).

    - Юридические лица и индивидуальные предприниматели, эксплуатирующие осветительные устройства и электрические лампы с ртутным заполнением, должны вести постоянный учет получаемых и отработанных ртутьсодержащих ламп.

    - Юридические лица и индивидуальные предприниматели разрабатывают инструкции по организации накопления и сбора (использования, обезвреживания, транспортирования и размещения) ртутьсодержащих отходов применительно к конкретным условиям, назначают в установленном порядке ответственных лиц за обращение с указанными отходами. При разработке инструкции юридические лица и индивидуальные предприниматели могут руководствоваться инструкцией по организации накопления ртутьсодержащих отходов (приложение к настоящему Порядку).

    - Сбор, транспортирование и обезвреживание ртутьсодержащих ламп на территории муниципального образования «Город Кизилюрт» осуществляется специализированными организациями.

    - Сбор ртутьсодержащих отходов осуществляется в местах накопления.

    - Сбор, транспортирование и обезвреживание ртутьсодержащих ламп осуществляются на основании договора, заключенного между специализированной организацией и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.

    - Сбор, транспортирование и обезвреживание ртутьсодержащих ламп осуществляются в соответствии с заключенным договором по заявке, поданной юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в специализированную организацию.

Самостоятельное транспортирование отработанных ртутьсодержащих ламп потребителями до первичного места сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп допускается в неповрежденной таре из-под ртутьсодержащих ламп аналогичного размера или иной таре, обеспечивающей сохранность таких ламп при их транспортировании.

Для транспортирования отработанных ртутьсодержащих ламп используется тара, обеспечивающая герметичность и исключающая возможность загрязнения окружающей среды.

    - Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляется из тары накопления в тару транспортирования работниками специализированной организации.

    - Результатом выполненных работ по сбору, транспортированию и обезвреживанию ртутьсодержащих ламп является акт приема-передачи оказанных услуг.

    - Сбор и накопление ртутьсодержащих отходов физических лиц (населения) осуществляется:

а) в пунктах сбора ртутьсодержащих отходов, создаваемых специализированными организациями, организациями по обслуживанию жилищного фонда;

б)путем транспортирования ртутьсодержащих отходов специализированной организацией по заявке собственника;

в)предприятиями розничной торговли, осуществляющими продажу ртутьсодержащих ламп, термометров, гальванических элементов(батареек)  и других предметов и оборудования, содержащих ртуть или ее соединения.

г) Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей осуществляют специализированные организации.

    - Место первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах, определяется собственниками помещений в многоквартирных домах или по их поручению лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами на основании заключенного договора управления или договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах, по согласованию с соответствующей специализированной организацией, в специально выделенном для этих целей помещении, не имеющем доступа посторонних лиц, защищенном от химически агрессивных веществ, атмосферных осадков, поверхностных и грунтовых вод, в местах, исключающих повреждение тары.

    - Не допускается накопление отработанных ртутьсодержащих отходов в местах, являющихся общим имуществом собственников помещений многоквартирного дома.

  - Информирование населения

  - Информирование юридических и физических лиц о порядке сбора отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляется администрацией муниципального образования «Город Кизилюрт», специализированными организациями, а также юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими накопление ртутьсодержащих ламп.

  - Информация о порядке сбора отработанных ртутьсодержащих ламп размещается администрацией муниципального образования «Город Кизилюрт» на официальном сайте администрации муниципального

образования «Город Кизилюрт», специализированными организациями, а также юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими накопление и реализацию ртутьсодержащих отходов, - в общедоступных печатных изданиях, в местах реализации ртутьсодержащих ламп, по месту нахождения специализированных организаций;

  - Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие управление многоквартирными домами на основании заключенного договора или заключившие с собственниками помещений многоквартирного дома договоры на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, доводят информацию о правилах обращения с ртутьсодержащими отходами до сведения собственников помещений многоквартирных жилых домов путем размещения информации, указанной в 3.4 настоящего Порядка, на информационных стендах (стойках) в помещении управляющей организации.

  - Размещению подлежит следующая информация:

а) порядок осуществления сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и других видов ртутьсодержащих отходов потребления;

б) места и условия приема отработанных ртутьсодержащих ламп и других видов ртутьсодержащих отходов потребления.

4. Ответственность за нарушение требований настоящего Порядка

4.1. За нарушение требований настоящего Порядка юридические, физические лица и индивидуальные предприниматели несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Приложение

к Порядку осуществления сбора

отработанных ртутьсодержащих ламп и

других видов ртутьсодержащих отходов

потребления на территории

МО «Город Кизилюрт»

ИНСТРУКЦИЯ

по организации накопления ртутьсодержащих отходов

- Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Федеральными законами от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 N 681 "Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде".

- Металлическая ртуть, ее соединения, приборы с ртутным наполнением и другие ртутные материалы при неправильном обращении являются источником повышенной опасности в связи с возможностью острых и хронических отравлений парами ртути, а также ртутного загрязнения помещений, территорий, воздуха, почвы, воды.

Ртуть и ртутные материалы относятся к веществам первого класса опасности, а ряд соединений ртути (сулема, ртуть цианистая) - к сильнодействующим ядовитым веществам.

Отходы производства и потребления, содержащие в своем составе металлическую ртуть и соли ртути, относятся к первому классу опасности.

- Ртуть металлическая, ее соединения, приборы с ртутным заполнением, в том числе ртутьсодержащие лампы (люминесцентные лампы и компактные люминесцентные лампы), подлежат строгому учету с записями о приходе, расходе, перемещении и приходе в негодность в специальном журнале.

- Организации по обслуживанию жилищного фонда, обеспечивают учет поступления отработанных ртутьсодержащих ламп и других предметов и оборудования, содержащих ртуть или ее соединения, от населения и передачи их специализированным предприятиям, имеющим лицензию на обезвреживание ртутьсодержащих отходов, в специальном журнале.

- Обращение с ртутьсодержащими отходами осуществляется в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 N 681 "Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых могут повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде".

- Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области обращения с ртутьсодержащими отходами, рекомендуется вести учет образования и движения ртутьсодержащих отходов (приложение к настоящей Инструкции).

Страницы журнала учета образования и движения ртутьсодержащих отходов должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью юридического лица, индивидуального предпринимателя, осуществляющего хозяйственную и иную деятельность.

- Приказом руководителя организации назначается должностное лицо, ответственное за обращение с ртутьсодержащими отходами. Все образуемые в организации ртутьсодержащие отходы должны сдаваться на временное складирование ответственному лицу.

- Накопление ртутьсодержащих отходов без повреждения ртутной системы осуществляется в неповрежденной таре из под новых ртутьсодержащих ламп или в герметичных оборотных (сменных) емкостях (контейнеры, бочки) и должно быть сосредоточено в специально выделенном для этой цели помещении, защищенном от химически агрессивных веществ, атмосферных осадков, поверхностных и грунтовых вод, а также в местах, исключающих повреждение тары. Ответственность за накопление ртутьсодержащих отходов в специально выделенных помещениях возлагается на должностное лицо, ответственное за обращение с ртутьсодержащими отходами.

- Битые ртутьсодержащие лампы, обнаруженные при вскрытии упаковки с новыми лампами, а также битые использованные лампы хранятся исключительно в герметичных оборотных (сменных) емкостях (контейнеры, бочки). При этом не допускается совместное складирование поврежденных и неповрежденных ламп.

- В случае возникновения у потребителя отработанных ртутьсодержащих ламп аварийной ситуации, в частности боя ртутьсодержащей лампы (ламп), загрязненное помещение должно быть покинуто людьми и должен быть организован вызов специализированных организаций для проведения комплекса мероприятий по обеззараживанию помещений.

Обезвреживание ртутного загрязнения может быть выполнено потребителями отработанных ртутьсодержащих ламп (кроме физических лиц) самостоятельно с помощью демеркуризационного комплекта, включающего в себя необходимые препараты (вещества) и материалы для очистки помещений от локальных ртутных загрязнений, не требующего специальных мер безопасности при использовании.

- При накоплении и сборе ртутьсодержащих отходов запрещается:

- выбрасывать их в мусорные контейнеры, закапывать в землю, сливать ртуть в канализацию, сжигать загрязненную ртутью тару;

- размещать их вблизи нагревательных или отопительных приборов;

- самостоятельно вскрывать корпуса неисправных ртутных приборов, дополнительно разламывать поврежденные стеклянные ртутные приборы с целью извлечения ртути;

- привлекать для работ с ртутью лиц, не прошедших предварительный инструктаж, и лиц моложе 18 лет.

Журнал

Приложение к Инструкции

по организации накопления ртутьсодержащими отходами

учета образования и движения ртутьсодержащих отходов на территории

(наименование организации)

Дата начала ведения журнала

Ответственный за ведение журнала

| Учет образования РСО | Учет сдачи | РСО на обезвреживание |
| --- | --- | --- |
| струк- | наименова- | лицо, | лицо, | наименова- | лицо, | документ, |
| турное | ние (вид), | сдавшее | принявшее | ние (вид), | сдавшее | подтверж- |
| подраз- | количество | ртутьсодерж | ртутьсодерж | количество | ртутьсодержа | дающий |
| деление, | (прописью) | ащие отходы | ащие для | (прописью) | щие отходы | сдачу |
| сдавшее | принятых | для | накопления | Ртутьсодерж | на сбор, | ртутьсодерж |
| ртутьсоде | ртуть- | накопления | (фамилия, | ащих | транспорти- | ащие отходы |
| ржащие | содержащих | (фамилия, | имя, | отходов, | рование, | на сбор, |
| отходы | отходов | имя, | отчество, | сданных | обезврежи- | транспор- |
| для | для | отчество, | дата, | на сбор, | вание | тирование, |
| накопле- | накопления | дата, | подпись) | транспор- | (фамилия, | обезврежи- |
| ния |  | подпись) |  | тирование, | имя, | вание |
|  |  |  |  | обезврежи- | отчество, | (наимено- |
|  |  |  |  | вание | дата сдачи, | вание, N, |
|  |  |  |  |  | подпись) | дата) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |