**Показатели качества воды водопроводной в рамках производственного контроля**

**ОАО «Водоканалсервис» г.Кизилюрта за 2015 год.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Станционарные точки города** | **ОСВ-на выходе из осветлителя после резервуара** | **Водоканалсервис** | **ТМО** |
|  | **Сан-бак исследования** | **Сан-хим исследования** | **Сан-бак исследования** | **Сан-хим исследования** | **Сан-бак исследования** | **Сан-хим исследования** |
|  | **всего** | **Не соот.** | **%не соот** | **всего** | **Не соот.** | **%не соот** | **всего** | **Не соот.** | **%не соот** | **всего** | **Не соот.** | **%не соот** | **всего** | **Не соот.** | **%не соот** | **всего** | **Не соот.** | **%не соот** |
|  | **178** | **-** | **0** | **178** | **9** | **5,1** | **93** | **19** | **20,4** | **48** | **2** | **4,1** | **45** | **8** | **17,7** | **46** | **-** | **-** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Станционарные точки города** | **38 Магазин** | **Гормолзавод** | **Банно-прачечный комбинат** |
|  | **Сан-бак исследования** | **Сан-хим исследования** | **Сан-бак исследования** | **Сан-хим исследования** | **Сан-бак исследования** | **Сан-хим исследования** |
|  | **всего** | **Не соот.** | **%не соот** | **всего** | **Не соот.** | **%не соот** | **всего** | **Не соот.** | **%не соот** | **всего** | **Не соот.** | **%не соот** | **всего** | **Не соот.** | **%не соот** | **всего** | **Не соот.** | **%не соот** |
|  | **39** | **7** | **17,9** | **48** | **2** | **4,2** | **39** | **6** | **15,3** | **47** | **1** | **2,1** | **35** | **4** | **11,4** | **45** | **1** | **2,2** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Станционарные точки города** | **Ханар** | **ХМСО** |  |
|  | **Сан-бак исследования** | **Сан-хим исследования** | **Сан-бак исследования** | **Сан-хим исследования** | **Сан-бак исследования** | **Сан-хим исследования** |
|  | **всего** | **Не соот.** | **%не соот** | **всего** | **Не соот.** | **%не соот** | **всего** | **Не соот.** | **%не соот** | **всего** | **Не соот.** | **%не соот** | **всего** | **Не соот.** | **%не соот** | **всего** | **Не соот.** | **%не соот** |
|  | **23** | **3** | **13,0** | **42** | **2** | **4,7** | **22** | **1** | **4,5** | **46** | **2** | **4,3** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Станционарные точки города** | **Скважина 1** | **Скважина 2** | **Скважина 3** |
|  | **Сан-бак исследования** | **Сан-хим исследования** | **Сан-бак исследования** | **Сан-хим исследования** | **Сан-бак исследования** | **Сан-хим исследования** |
|  | **всего** | **Не соот.** | **%не соот** | **всего** | **Не соот.** | **%не соот** | **всего** | **Не соот.** | **%не соот** | **всего** | **Не соот.** | **%не соот** | **всего** | **Не соот.** | **%не соот** | **всего** | **Не соот.** | **%не соот** |
|  | **12** | **-** | **0** | **12** | **-** | **0** | **12** | **-** | **0** | **12** | **-** | **0** | **12** | **-** | **0** | **12** | **-** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Станционарные точки города** | **Сулеймана Стальского**  | **Заводская**  | **Сафара Дударова**  |
|  | **Сан-бак исследования** | **Сан-хим исследования** | **Сан-бак исследования** | **Сан-хим исследования** | **Сан-бак исследования** | **Сан-хим исследования** |
|  | **всего** | **Не соот.** | **%не соот** | **всего** | **Не соот.** | **%не соот** | **всего** | **Не соот.** | **%не соот** | **всего** | **Не соот.** | **%не соот** | **всего** | **Не соот.** | **%не соот** | **всего** | **Не соот.** | **%не соот** |
|  | ***90*** | ***-*** | ***0*** | **90** | **-** | **0** | **90** | **-** | **0** | **90** | **-** | **0** | **90** | **-** | **0** | **90** | **-** | **0** |

Всего по г.Кизилюрту отобрано 474 пробы на бактериологические исследования, из них выявлено 20 несоответствий требованиям СанПиН (14,2%), проведено исследований по химическому составу всего 551 проба, несоответствий 27 (4,9%).

По пос. Н-Сулак исследовано 306 проб по источникам и в разводящей сети. Не соответствующих требованиям СанПиН проб не обнаружено.